Rubinetto arredo con attacco lavatrice 
· [CARATTERISTICHE] Componente essenziale per l'installazione di una lavatrice in casa
· [DESIGN] Presenta un design semplice e funzionale, progettato per facilitare l'accesso all'acqua fredda per la lavatrice
· [UTILIZZO] Consente l'accesso all'acqua fredda per l'alimentazione della lavatrice, offrendo un collegamento sicuro e affidabile al sistema idrico della casa
· [INSTALLAZIONE] L'installazione del rubinetto è semplificata grazie alle istruzioni che escono all'interno dell'imballaggio
· [GARANZIA] Il prodotto è garantito 2 anni contro difetti di fabbricazione
 
Rubinetto arredo con attacco lavatrice da
1/2 x 3/4 è una soluzione pratica e affidabile per l'alimentazione della lavatrice in casa, grazie al suo design robusto, facile utilizzo e installazione semplice, questo tipo di rubinetto offre un flusso d'acqua affidabile e sicuro per l'alimentazione della lavatrice, garantendo una pulizia efficace e senza problemi ed ha le seguenti caratteristiche:
· Costruito con materiali di alta qualità, come ottone e acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo
· Il design del rubinetto consente un'installazione più compatta e efficiente, occupando meno spazio rispetto ai rubinetti tradizionali
· Dotato di attacchi filettati da 1/2" per il tubo dell'acqua e da 3/4" per il collegamento alla lavatrice, garantendo una connessione sicura e affidabile
· Ideale per l'installazione di lavatrici in spazi ridotti, come piccoli bagni o lavanderie, dove lo spazio è limitato e un design compatto è essenziale
 
Caratteristiche tecniche:
· Corpo: ottone CW 617 N
· Maniglia: in metallo
· Rosone: acciaio inox
· Funzionamento: vitone a 1/4 di giro
· Collegamento impianto 1/2" maschio
· Collegamento lavatrice:  3/4 maschio
· Pressione massima di esercizio: 6 BAR
· Temperatura massima di esercizio: 80°C
· Design: tondo
· Finitura: cromo

