Rubinetto arredo con attacco lavatrice

- [CARATTERISTICHE] Componente essenziale per l'installazione di una lavatrice in casa

- [DESIGN] Presenta un design semplice e funzionale, progettato per facilitare l'accesso all'acqua fredda per la lavatrice

- [UTILIZZO] Consente l'accesso all'acqua fredda per l'alimentazione della lavatrice, offrendo un collegamento sicuro e affidabile al sistema idrico della casa

- [INSTALLAZIONE] L'installazione del rubinetto è semplificata grazie alle istruzioni che escono all'interno dell'imballaggio

- [GARANZIA] Il prodotto è garantito 2 anni contro difetti di fabbricazione

Rubinetto arredo con attacco lavatrice da

1/2 x 3/4 è una soluzione pratica e affidabile per l'alimentazione della lavatrice in casa, grazie al suo design robusto, facile utilizzo e installazione semplice, questo tipo di rubinetto offre un flusso d'acqua affidabile e sicuro per l'alimentazione della lavatrice, garantendo una pulizia efficace e senza problemi ed ha le seguenti caratteristiche:

- Costruito con materiali di alta qualità, come ottone e acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo

- Il design del rubinetto consente un'installazione più compatta e efficiente, occupando meno spazio rispetto ai rubinetti tradizionali

- Dotato di attacchi filettati da 1/2" per il tubo dell'acqua e da 3/4" per il collegamento alla lavatrice, garantendo una connessione sicura e affidabile

- Ideale per l'installazione di lavatrici in spazi ridotti, come piccoli bagni o lavanderie, dove lo spazio è limitato e un design compatto è essenziale

Caratteristiche tecniche:

- Corpo: ottone CW 617 N

- Maniglia: in metallo

- Rosone: acciaio inox

- Funzionamento: vitone a 1/4 di giro

- Collegamento impianto 1/2" maschio

- Collegamento lavatrice:  3/4 maschio

- Pressione massima di esercizio: 6 BAR

- Temperatura massima di esercizio: 80°C

- Design: tondo

- Finitura: cromo